물품구매 내역 및 사양서

정 선 군 보 건 소 경 리 관

장 비 구 입 내 역 서

번호	품명	제조(수입)원	규격	수량	단가	금액	비고
	계					6,800,000
1	하모트윈 (경락치료기)	marutaka (일본)	1FW-01	1	3,300,000	3,300,000
2	레이저치료기	메리디안	LAPEX-2000	1	3,500,000	3,500,000

제 품 사 양 서

품명	레이져치료기	비고
모델명	LAPEX - 2000
1. 특징 1)다양한 치료기능 2)진통효과, 항염증작용,무통,무혈 치료로 환자에게 안락함을 준다 3)사용자의 편리성을 강조한 화면과 조작키 구성 5)반도체 레이져 다이오드를 이용 부피가 작음 6)용이한 이동과 좁은 공간에서 사용가능 7)비침습반도체 레이져 방식으로 소모품이 필요 없다 8)반영구적 사용 2. 제품사양 1)본체 ①Power supply : 100-240vac, 50/60hz ②Power consumption : 50W ③Dimension : 245mm(W) * 240mm(H) * 343.1mm(D) ④Weight : 6.2kg ⑤LCD Display : 320*240 Graphic LCD 2)LIB LASER PROBE ①Source : diode AIGaInP ②Type : continuous & modulated continuous ③Wavelength : 658nm ④Power : Max 40mw ⑤Modulation Frequency : 0～10Hz

품명	저주파자극치료기	비고
모델명	HAMOTWIN (1FW-01)
1. 특징 1)경혈점을 탐지하므로 효과적인 전신치료가 가능하다 2)두개의 큰 패드가 있으므로 2곳에 동시 치료가 가능하다 3)발의 도자에는 히타를 내장하고 있으므로 겨울에도 쾌적한 치료가 가능하다 4)어깨나 근육의 결림, 혈액순환장애로 인한 마비 등에 효과적이다 5)자동치료 프로그램을 내장하여 컴퓨터가 자동적으로 자극의 종류를 선택하고 바꾸어 효과적인 치료와 예방이 가능하다 2. 제품사양 1)정격전압 : 220V 2)정격주파수 : 60Hz 3)소비전력 : 29w 4)크기 :세로1080mm * 가로 430mm * 폭 370mm 5)안전장치 : 타이머, 소프트스타트,히타온도 과승방지