		정선군 절전형보안등(농촌형가로등 포함) 교체 에너지절약 용역사업
			사 업 설 명 서

2007. 10

	정 선 군

목       차

1. 용역설명서

2. 입찰유의서

3. 적격심사기준

4. 적격심사 서류작성 요령

5. 에너지절약성과배분 표준계약서 (예 시)

1. 용역설명서

1. 용 역 명 : 정선군 절전형보안등(농촌형가로등 포함) 교체 에너지절약 용역사업

2. 용역위치 : 정선군 관내

3. 용역목적

가. 노후화된 보안등(농촌형가로등 포함)을 메탈램프175W,나트륨램프 150W를 절전형 70W 및 35W 세라믹 메탈할라이드램프로 교체하는 사업을 에너지이용합리화자금 등의 지원을 활용하여 에너지절약 사업 추진

나. 출수기 농작물 피해 및 야간의 안전사고를 최소화하며 쾌적한 밤거리 조성

다. 저효율의 나트륨램프를 고효율 세라믹 메탈할라이드램프로 교체함으로써 정부의 에너지절약사업에 동참하여 전력요금을 절감하고자 함

4. 용역사업 세부내역

가. 보안등 정밀조사 와 더불어 민원발생에 따른 문제점 해소 및 계통 최적화

나. 세부내역

- 메탈램프 175W를 → 세라믹 메탈할라이드램프 70W로 교체

(보안등,농촌형가로등 3,520개소)

- 나트륨램프 150W를 → 세라믹 메탈할라이드램프 35W

(보안등 30개소)

- 보안등(농촌형가로등 포함)기구 3,550개소 (SUS암대 및 밴드포함)

- 전자식점멸기(밴드포함) 3,550개소

- 관리 프로그램 1식

- 기타 부대공사

5. 용역방법

가. 사업기간: 계약일로부터  6개월

나. 사업비 상환예정일 : ESCO 사업으로 시행하여 계약자와의 성과배분 계약에 따라 지급[지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제 78조 장기계속계약규정 준용], 에너지절약전문기업(ESCO)에서 선 투자하여 시설설치 완료후 익월말부터 절감액등으로 매월 정액분할상환(년리 3.5%적용)

6. 업체선정방법

가. 제출기간내에 접수된 적격심사서류를 산업자원부 예규 제16호 및 제17호에 의거 입찰금액 및 서류점수 심사후 업체 선정.

나. 예정가격이하로서 최저가로 입찰한 순으로 산업자원부 적격심사기준에 의거 적격심사후 종합평점이 95점 이상인 업체를 선정.

다. 위항의 경우 심사대상자가 낙찰자로 결정되지 못하면 차순위 최저가 입찰자 순으로 심사하여 낙찰자로 결정될 수 있는 점수 이상인 자를 낙찰자로 결정.

7. 적용설비 및 지침

가. 적용설비

순번	품 명	규 격	수 량	단 위
1	보안등기구 (농촌형가로등포함)	절전형70W용 절전형35W용	3,520 30	EA
2	세라믹메탈할라이드램프 및 전자식안정기	절전형70W 절전형35W	3,520 30	SET
3	암 대	SUS	3,550	EA
4	전자식점멸기	전자식	3,550	EA
5	관리프로그램		1	SET

나. 적용지침

- 본 사업에 사용되는 세라믹 메탈할라이드램프용 안정기 등에 대하여는 ⇒ 전기용품 안전인증서(35W 및 70W)사본을 제출하여야 하며

- 등기구 경우 배광 및 조도시뮬레이션에 대한 아래와 같은 기준의  ⇒ 공인기관 시험성적서(35W및 70W)사본을 제출할 것. (공인기관 성적서 제출시 방법 - 비고란 참조)

① 고효율기자재 “e”인증기준에 준할 등기구반사효율 80%이상의 배광시험 관련 공인기관 시험성적서를 세라믹 메탈할라이드램프용으로 제출 하여야 하고

② 농작물피해및 주택가 빛공해 방지를 위하여 후사광에 대한 조도시뮬레이션 시험관련 시험성적서를 제출할 것.

(단, 암대각도 110도, 등주높이 5m, 후사광 측정거리 6m조건에서의 조도 :  70W는 1.1 Lux 이하, 35W는 0.6Lux 이하일 것.)

③ 70W의 경우 에너지관리공단에서 발행하는 고효율에너지기자재인증서및 이에 근거한 별도의 공인기관 시험성적서 사본을 제출할 것.

※이를 어긴 업체는 당 입찰에 참여의사가 없는 것으로 간주하여 적격심사 대상에서 제외한다. (단, 아래의 각 항에 대한 제품이 국내에 없을 시에는 동등 이상 최고의 제품에 한하여 시험성적서를 적격심사신청서 제출시 필히 제출하여야 한다)

비고 : 1. 공인기관 성적서 제출시 위변조 방지를 위하여 해당 제조사의 법인인감증명서 원본, 사용인감계원본, 원본대조필 도장을 필할 것.

2. 사본1조의 각 면에는 입찰참가업체의 원본대조필 도장을 필할 것.

다. 산출조건 (부가세 포함)

1) 개선전

전력요금   → 전력 요금단가는 26.51원/W, 소비전력은 메탈램프 175W는 202W,

나트륨램프 150W는 173W로 적용한다.

사용시간은 (10시간/일) 365일 기준으로 산정

유지관리비 및 기타비용→ 303,114 천원 /년

2) 개선후

전력요금   → 전력 요금단가는 26.51원/W,  소비전력은 메탈램프 175W를 세라믹 메탈할라이드램프 70W로 개체하되 70W그대로 적용하고,

나트륨램프 150W는 세라믹 메탈할라이드램프 35W로 개체하되 35W 그대로 적용한다. 사용시간은 (10시간/일)을 365일 기준으로 산정

유지관리비 및 기타비용 → 없음

( 관련비용은 낙찰자가 사후관리기간동안 부담하여야 한다.)

8. 낙찰자 선정 및 통지

가. 낙찰자 선정기준은 산업자원부 적격심사기준에 의하여 선정 예정

나. 제출된 모든 서류는 반환하지 않음

다. 적격심사서류작성에 소요된 비용은 제출회사 부담

라. 적격심사 서류평가를 위한 보완자료 요구 없음(제출 자료만 활용)

마. 제출 서류의 허위(미제출) 또는 부적절하게 작성되거나 시험성적이 필요한 항목에 대해 공인기관 성적서가 제출되지 않은 경우에는 적격심사 대상에서 제외되며, 계약이후  확인되는 경우에는 당해계약을 해제 또는 해지함.

9. 부정한 방법으로 심사서류를 제출한자의 처리

제출된 서류가 부정 또는 허위로 작성된 것으로 판명된 경우 중

가. 계약체결 이전 : 결정대상자에서 제외한다.

나. 계약체결 이후 : 당해계약을 해지 또는 해제한다.

2. 입찰유의서

제 1조(목적) 본 유의서는 정선군 절전형보안등(농촌형가로등 포함) 교체사업에 대한 입찰에 있어 당해 입찰에 참가하고자 하는 자가 유의하여야 할 사항과 적격심사시 제출하여야 할 서류 등을 정함을 목적으로 한다.

제 2조 (유의사항)적격심사서류 작성시 유의사항은 다음과 같다.

1. 에너지절감율 : 시설투자 전후 에너지사용량의 차이에 대한 백분율(소숫점 둘째자리 산출)

- [(투자전 에너지사용량 - 투자후 에너지사용량) ÷ (투자전 에너지사용량)× 100](%)

2. 투자비 회수기간 :

- (응찰자가 제시한 공사비) ÷ (에너지절감금액) (년) (소숫점 둘째자리까지 산출)

※ 첨부해야할 서류 :   투자비 산출견적 - ( A4용지 1매) -

3. 상환기간 :

- (응찰자가 제시한 공사비) ÷ (상환금액) (년)(소숫점 둘째자리까지 산출)

4. 상환금액 : 년간상환 금액

- (상환원금 + 이자 + 부가세) (원)

5. 사업경험 : 당해연도를 포함하여 최근 3년간 실적

- ESCO 협회에서 발행한 투자실적 확인서

(용역규모 =기초금액)

6. 진단수행 기술인력 및 진단수행 기술장비

- 관련법 규정의 확보 필수 기술인력 현황

기술인력의 성명, 주민등록번호, 자격증 종목 및 번호를 표시하여 자격증 사본및       재직증명서를 첨부하여 제시

- 관련법 규정의 확보 필수 장비 현황

해당 장비별 자사 소유 또는 임차로 구분 표시하여 에너지관리공단 확인서에 명

시하여 제출

7. 부채비율 및 매출액 순이익율 산출근거 제출

- 첨부해야할 서류 : ESCO 협회에서 발급한 경영상태 확인서

8. 해당 공사관련 국내ㆍ외 공인 인증서 사본 제출(ESCO사업 ISO만 인정)

9. 본 사업시의 사업시행 형태를 직접 또는 간접수행으로 분류하여 기재

10. 사후관리기간 및 범위

- 사후관리기간 : 사업기간 이상

- 사후관리범위 : 당해 사업범위

제 3조(적격심사서 제출 )

입찰참가자는 다음 각 호의 서류를 지정된 기간까지 공고서에 공시한 방법으로  제출하여야 한다.

1. 입찰 참가자격을 증명하는 서류

가. 사업자등록증 사본 1부

나. 에너지절약전문기업 등록증 사본 1부

다. 전기공사업 등록증 및 수첩 사본 1부

라. 등기부등본 1부

마. 인감증명서, 사용인감계 1부

2. 적격심사서류 (원본1부, 사본1부(제출업체 원본대조필) : 밀봉제출)

가. 적격심사 신청서 1부  (붙임 2)

나. 적격심사에 필요한 서류 일체

3. 제출서류 중 발주기관, 관계기관 또는 협회에서 증명․확인 및 입증해야 될 서류       는 반드시 이행되어야 하며, 확인되지 않은 서류는 평가시 인정되지 않음.

4. 계약담당직원은 제출된 적격심사 서류만으로 심사하되, 당초 제출된 서류가 불명확       하고 근거서류가 불확실하여 심사하기가 곤란한 경우에는 해당심사 항목에서 제외한다.

5. 인쇄 및 제본

a). 페이지수 : 제한없음

b). 용지크기  : A4 (210mm / 296mm)

c). 재    질  : 백상지 (80g/㎡)

d). 인쇄방법  : 공판타자, 컴퓨터조판 인쇄

e). 글 씨 체  : 자율

제 4조(입찰참가)

입찰참가시 입찰설명서의 내용을 충분히 숙지하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은     입찰 참가자에게 있다.

제 5조(낙찰자 결정)

1. 적격심사서류 제출 및 가격입찰이 완료되면 예정가격이하 최저가격으로 입찰한자 순으로 당해적격심사기준에 의거 가격 및 서류를 동시에 심사하여 적격하다고 인정된 업체를 낙찰자로 결정한다.

2. 적격심사기준항목중 공통으로 점수를 주어질 수 있다고 판단될 경우에는 참가자

모두에게 만점을 부여할 수 있다.

(특히, 사업효과항목은 에너지절약용역사업 적격심사 세부기준의 (주1)의 내용에의거, 에너지 절감량 산출기준이 동일하고 투자시설의 규격및 사양이 제시됨에 따라 특별하게 사업평가가 필요하지 않다고 판단됨으로 모두에게 만점을 주기로한다.)

3. 제출된 서류가 부정 또는 허위로 판명되거나 제출서류 미비일 때는 적격 심사대상에서 제외 또는 해당심사 항목에서 제외한다.

4. 기타사항은 적격심사기준에 의한다.

제 6조(입찰의 무효)  다음 각호에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

1. 입찰 참가자격이 없는 자가 참가한 입찰

2. 입찰서가 소정일시까지 소정 장소에 도착하지 아니한 입찰

3. 입찰서류 제출시 요구한 자료가 제출되지 않거나 누락된 경우

4. 입찰서의 입찰금액 등 중요한 부분이 불분명 하거나 정정한 후 정정날인을 누락한 경우

5. 담합하거나 타인의 경쟁참가를 방해 또는 관계직원의 공무집행을 방해한 자의 입찰

6. 입찰서에 기재한 중요부분에 착오가 있음을 이유로 입찰서류 제출 후 3일 이내에 공으로 입찰 취소의사를 표시하여, 계약 담당직원이 이를 인정하였을 경우

3. 적격심사기준

제 1조(목적) 본 기준서는 우리군이 시행하는 절전형보안등 교체사업에 대한 입찰에 있어 당해 입찰에 참가하고자 하는 자가 유의하여야 할 사항과 입찰 참가 시 제출서류 등을 정함을 목적으로 한다.

제 2조 (평가기준)

① 세부기준의 심사항목 및 배점한도는 아래표에 의한다.

② 평가에 따른 기간계산은 다른 규정이 없는 한 입찰공고일 현재로 한다.

③ 투자실적, 결산서 등의 금액은 원화로 적용하여야 한다.

④ 심사항목별 평가방법에 의한 평가점수는 항목별 배점한도를 적용한다.

제 3조 (평가방법)

① 예정가격이하로서 최저가로 입찰한 자 순으로 심사하며, 공정하고 합리적인 심사를 한다.

② 재무상태 평가시 ESCO협회에서 최근 발급한 경영상태확인서에 의한다.

제 4조 (결격사유의 심사)

① 심사대상자가 부도․파산의 우려가 있다고 인정될 경우에는 우리군에서 결격사유       해당 여부를 심사 결정한다. 다만, 심사대상자가 부도․파산상태에 있는 경우에는       우리군의 심사결정 없이 당해사업의 이행능력 결격사유로 본다.

② 우리군이 필요하다고 인정할 때에는 심사대상자에게 자료제출 또는 출석발언을        요구할 수 있다.

③ 심사대상자가 법정관리, 화의인가결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우는 제1항의       단서조항에도 불구하고 사업이행능력 결격사유로 보지 아니한다.

제5조 (낙찰자 결정)

① 제2조 내지 제3조에 의한 심사결과 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정한다.

② 계약담당직원은 제1항에 의한 낙찰자 결정 결과를 해당자에게 문서로 통보하여야 한다.

제 6조 (재심사)

① 제5조의 규정에 의하여 부적격 통보를 받은 자가 통보일로부터 3일 이내에 심사       결과에 대한 재심사를 문서로 요청하였을 때에는 특별한 사유가 없는한 재심사요청       문서 접수일로부터 3일 이내에 재심사를 하여야 한다.

② 제1항에 의한 재심사결과는 해당자에게 지체없이 문서로 통보하여야 한다.

③ 제1항에 의한 재심사요청서를 접수할 때에는 적격심사에 필요한 추가서류는 접수 할 수 없다.

제 7조 (부정한 방법으로 심사서류를 제출한 자 및 미제출자의 처리) 적격심사 대상자가 적격심사 세부기준의 규정에 따라 제출한 서류중 부정 또는 허위로 작성된 것으로 판명된 때와 정당한 사유없이 심사서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 때에는 우리군의 규정에 따라 임의 처리한다.

【별표 1】ESCO사업 적격심사항목 및 배점한도  (단위 :점)

구 분	심사분야	심사항목	배점한도
계			100
1. 사업효과	ㅇ에너지절감율 ㅇ투자비회수기간 ㅇ상환기간 ㅇ상환금액(월별)	ㅇ절감율(%), 투자비회수 및 상환기간(월), 상환금액(월)	35
2. 당해용역 수행능력			30
	가. 사업 경험	ㅇ투자실적	(14)
	나. 기술능력	ㅇ진단수행 기술인력 ㅇ진단수행 기술장비	(8)
	다. 경영상태	ㅇ부채비율 ㅇ매출액 순 이익율	(4)
	라. 신인도	ㅇISO국제품질 인증을 받은자 ㅇ사업시행 형태	(4)
3. 사후관리	ㅇ사후관리 기간 ㅇ사후관리 범위		5
4. 입찰가격		※ 평점산식 : 아래	30
5. 결격여부 및 우수 ESCO 인증	ㅇ당해 용역 수행능력 결격 ㅇ 우수ESCO인증	ㅇ최근 1년이내 시공도중 또는 완공후 계약목적물의 현저한 손괴나 사상자를 발생시켜 사회적 물의를 일으킨 경우(불가항력적 사유 제외) ㅇ부도 또는 파산의 우려가 있어 당해계약 이행이 어렵다고 판단될 경우 ㅇESCO등록이후 산업자원부장관으로부터 주의 또는 경고를 받은 경우 ㅇ산업자원부 장관으로부터 우수 ESCO인증을 받은 경우	△40 △40 -1 +1

※ 입찰가격을 다음 산식에 의거 산출된 평점 적용

ㅇ 평점 = 30 - [eqn: |```(` {88} over {100} - {입찰가격} over {예정가격} `) TIMES 100```|]

ㅇ ︳︳는 절대값 표시임

ㅇ 입찰가격을 예정가격으로 나눈결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

ㅇ 최저평점은 2점으로 한다.

【별표 2】추정가격 20억원 이상

·

구분	심사분야	심 사 항 목	배점 한도	비 고
계			100
1. 사업효과			35	【 주 1 】
	ㅇ에너지 절감율 ㅇ투자비 회수기간 ㅇ상환기간 ㅇ상환금액 (월별)	최대 1위 : 15.0점 2위 : 13.5점 3위 : 12.0점 4위 : 10.5점 5위이하 : 9점 최단 1위 : 12점 2위 : 11점 3위 : 10점 4위 : 9점 5위이하 :8점 최단 1위 : 4.0점 2위 : 3.5점 3위 : 3.0점 4위 : 2.5점 5위이하 :2.0점 최소 1위 : 4.0점 2위 : 3.5점 3위 : 3.0점 4위 : 2.5점 5위이하 :2.0점	(15) (12) (4) (4)

구 분	심사분야	심 사 항 목	배점 한도	비 고
2. 당해용역 수행능력			30	【 주 2】
	가. 사업경험		(14)
		당해용역규모(금액)대비 1. 200%이상 : 14점 2. 150%이상 : 13점 3. 100%이상 : 12점 4. 50%이상 : 11점 5. 50%미만 : 10점	(14)
	나. 기술능력 ㅇ진단수행 기술인력 ㅇ진단수행 기술장비		(8)	【 주 3】
		자체인력 : 4점 외부인력 : 2점 자체보유장비 : 4점 외 부 장 비 : 2점	(4) (4)
	다. 경영상태 ㅇ 부채비율 ㅇ 매출액 순이익율		(4)	【 주 4】
		평균미만 : 2.0점 평균이상 : 1.0점 평균이상 : 2.0점 평균미만 : 1.0점	(2) (2)
	라. 신인도 ㅇISO국제품질인증을 받은자 ㅇ사업시행 형태		(4)	【 주 5】
		인증획득 : 2.0점 미인증 : 1.5점 직접수행 : 2.0점 간접수행 : 1.5점	(2) (2)

구 분	심사분야	심 사 항 목	배점 한도	비고
3. 사후 관리			(5)	【주 6 】
	ㅇ사후관리기간 ㅇ사후관리범위	투자비회수기간 이상 : 3점 투자비회수기간 미만 : 1.5점 당해ESCO사업범위포함 : 2점 당해ESCO사업범위미포함 : 1점	(3) (2)
4. 입찰 가격			30
5. 결격 여부 및 우수 ESCO 인증	ㅇ당해 용역 수행능력 결격 ㅇ우수ESCO인증	ㅇ최근 1년이내에 시공도중 또는 완공후 계약목적물의 현저한 손괴나 사상자를 발생시켜 사회적 물의를 일으킨 경우(불가항력적 사유 제외) ㅇ부도 또는 파산의 우려가 있어 당해계약 이행이 어렵다고 판단될 경우 ㅇESCO등록이후 산업자원부장관으로부터 최근3년간 주의 또는 경고를 받은 경우 ㅇ산업자원부 장관으로부터 최근 3년간 우수 ESCO인증을 받은 경우	△40 △40 -1 +1

【주 1】

ㅇ ESCO업체는 현장 설명시 에너지사용자가 제시한 해당시설의 년간 가동시간, 에너지단가(부가세 포함) 등을 적용하여  에너지절감율, 투자비회수기간, 상환기간, 상환금액을 산출하여야 한다

ㅇ 에너지절감율은 시설투자 전후 에너지사용량의 차이에 대한 백분율로써[(투자전 에너지사용량 - 투자후 에너지사용량) ÷ (투자전 에너지사용량) × 100](%)의 계산식을 사용하고 절감율이 높은 순으로 높은 점수를 부여한다.

ㅇ 투자비회수기간은 (응찰자가 제시한 공사비) ÷ (에너지절감금액)으로 계산하고 짧은 기간을 제시한 업체에 높은 점수를 부여한다.

ㅇ 상환기간은 (응찰자가 제시한 공사비) ÷ (상환금액)으로 계산하며 최단기간을 제시한 업체에 높은 점수를 부여한다.

ㅇ 상환금액 산정은 (상환원금+이자+부가세)로써 매 월단위로 하며  상환금은 에너지절감액을 초과할 수 없고 적은 금액일수록 높은 점수를 부여한다.

ㅇ 투자시설의 규격, 사양 등이 미리 결정되고 특별히 사업효과 평가가 필요하지 않다고 판단될 경우에는 모두 최고점수를 부여할 수 있다.

【주 2】

ㅇ 당해연도를 포함하여 최근 3년간 실적(에너지이용합리화법 제21조의 규정에 의한 에너지이용합리화사업을 위한 자금(이하 “에너지이용합리화자금”이라 한다.)을 지원받아 수행한 사업 또는 에너지이용합리화자금 이외의 자금으로 수행한 사업으로 민법 제32조의 규정에 따라 산업자원부장관으로부터 법인설립허가를 득한 사단법인 에너지절약전문기업협회(이하 “ESCO협회”라 한다.)에서 ESCO 투자사업으로 인정한 사업에 대한 실적)으로서 ESCO협회에서 매 분기말에 발급하는 “에너지절약전문기업 투자실적확인서”에 의한다.

【주 3】

ㅇ 기술인력과 장비는 에너지이용합리화법 시행령 제21조 제2항에 의한

- 기술인력은 별표2에 규정된 자격증 소지자로서 진단에 투입되는 총 기술인력에 대한 자사투입 기술인력의 비 또는 총 투입 진단인력에 대한 자사  투입 기술인력의 비가 50% 미만일 때 외부인력으로 평가

- 진단장비는 열류계. 적외선열화상장치. 초음파유량계. 가동효율계 중 2종 이상이 임차장비일 경우 외부장비로 평가

- 에너지관리공단에서 장비별로 자사 소유 또는 임차로 구분하여 확인서 발급

ㅇ 기술인력의 성명, 주민등록번호, 자격증 종목 및 번호를 자체 또는 외부로 구분 표시하여 자격증 사본을 첨부, 제시

【주 4】

ㅇ 부채비율 및 매출액 순이익율은 당해 입찰공고일로부터 소급한 최근2년간의 결산보고서 또는 ESCO 협회에서 발급한 최근 2년간의 업체별 부채비율 및 매출액 순이익율 확인서.

ㅇ 평균은 입찰공고일을 기준으로 가장 최근에 ESCO 투자실적이 있는 업체들을 대상으로 하여 ESCO협회에서 발표한 업계평균을 적용하되, 순이익이 (-)인 업체, 매출액이 없는 업체 및 창업후 결산기일이 도래하지 않아 결산을 하지못한 업체의 경우에는 해당항목의 산술평균치 계산시 제외하여 계산한다

ㅇ 창업후 2년간의 결산자료가 없는 업체의 경우에는 1년간의 결산자료 만으로 평가한다

ㅇ 순이익이 (-)인 업체, 매출액이 없는 업체 및 창업후 결산기일이 도래하지않아 결산을 하지못한 업체의 해당항목 평가는 평균미만 점수를 부여한다

ㅇ 부채비율 : 총부채총액÷자기자본으로 계산함

ㅇ 매출액 순이익율 : 순이익÷매출액으로 계산함

【주 5】

ㅇ 해당 공사관련 국내.외 공인 인증서 사본 제출

ㅇ 공사금액기준, 자체 수행 금액이 50%를 초과시 직접수행으로 인정

【주 6】

ㅇ 사후관리범위를 명문화하여 점수를 부여한다.

4. 적격심사 서류작성 요령

[붙임 1]

제 출 서 류 목 록 표

심사분야	내 용	발행기관 (확인기관)	비 고
사업효과	1. 적격심사 신청서 (안전인증서, 시험성적서및 관련 부대서류 첨부) 2. 제출서류 목록표 3. 참가자격 증명서류	신청자	붙임2 붙임1
	사업효과 산출서 (투자비산출견적 첨부)	신청자	양식1
당해용역수행능력	수행능력	발행기관별	양식2
사후관리	사후관리기간 및 내용	신청자	양식3
우수ESCO인증	우수ESCO인증여부 ( )	발행기관

[붙임2]

적 격 심 사 신 청 서

○ 입찰공고번호 :

○ 입찰공고명 :

○ 입찰일시 :

위 건 용역의 적격심사와 관련하여 적격심사서류 및 제 증빙자료를 신의.성실의 원칙에 입각하여 붙임과 같이 작성 제출하며, 만일 제출한 서류가 허위 또는 부정한 방법으로 작성된 사실이 확인될 경우에는 적격심사기준 제8조에 의거 처리하고 지방자치단체를 당사자로 하는 계약관리규정 등에 의거 부정당업자로 제재하여도 아무런 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다.

2007년    월     일

입 찰 자     주    소 :

회 사 명 :

대 표 자 :                              (인) 또는 (서명)

붙임 : 제출서류 목록 및 첨부서류 1부

귀하

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 접   수   증 )

1. 입찰공고번호 :                      3. 수 요 부 서 :

2. 용   역   명 :                      4. 제  출  자 :

위건 용역입찰 적격심사신청서 및 관련서류를 접수 하였음을 확인합니다.

2007년    월     일

(인)

【양식 1】

사업효과 산출서

1. 에너지절감율 산출서

항 목	에너지사용량(㎾/년)		에너지 절감량 (㎾/년)	에너지 절감율 (%)	절감액 (원/년)
	사업전	사업후
전력절감율
전력절감량 산출근거

※ 주) 산출근거를 객관적이고 구체적으로 설명

2. 투자비회수기간 산출서

항 목	내 용
입 찰 금 액	금 원
총 절 감 액	원/년
절감액 산출근거
투자비 회수기간 (입찰금액/총절감액)

※ 주) 투자비 회수기간 작성시 구체적 근거를 제시.

※ 첨부해야할 서류 : 투자비 산출견적   -  ( A4용지 1매) -

년	상환기간 ( 년) , 투자비 회수기간( 년)

3. 상환기간 산출

4. 상환금액 산출(년별)

응찰자가 제시한금액 (원)	상환기간 (년 수)	년별 상환금액 (원)

위의 사항이 사실과 같음을 확인합니다.

2007.    .     .

회사명 :

주  소 :

대표자 :                      (인)

【양식 2】

당해용역 수행능력

1. 사업경험

“에너지절약전문기업 투자실적확인서”에 의한다.

투자실적금	당해용역규모 (기초금액)	사업경험률 (%)	비 고
			사업경험률 = 투자실적/용역규모

※ 주) 에너지절약전문기업 투자실적확인서 첨부.

2. 기술능력

번호	성 명	주민등록번호	자격증 종목	입사일자	비고
총 인원		계 : 명

※ 주) 인력의 자격증 사본 및 ,공고일 기준 재직증명서 각1부 첨부.

3. 진단수행 기술장비

번호	기 술 장 비 명	자사 및 임차로 구분	에너지관리공단 등록여부	비 고
1	열 류 계
2	초음파유량계
3	가 동 효율계
4	적외선열화상장치

※ 주) 에너지관리공단 확인서 첨부.

4. 경영상태 확인서 ESCO 협회에서 발급한 최근 2년간의 경영상태확인서.(원본)

5. 신인도 증명서 해당 공사(에너지절약용역사업 ISO)관련 국내.외 공인 인증서 사본(원본대조필) 제출.

6. 사업시행형태 (50%초과 / 50%이하) 공사금액기준, 자체 수행 금액이 50%를 초과시 직접수행으로 인정.

위의 사항이 사실과 같음을 확인합니다.

2007.    .     .

회사명 :

주  소 :

대표자 :                    (인)

【양식 3】

사 후 관 리

1. 사후관리기간 (투자비 회수기간 이상 또는 미만 여부 ) : (     )

번 호	품 명	하자기간	제시기간 (하자기간포함)
1	램프/안정기	년	년
2	등기구	년	년
3	전자식점멸기	년	년
4	보안등 암대	년	년
5	프로그램	년	년

주) 하자기간은 최소 5년으로 한다.

번 호	품 명	범 위
1	램프/안정기
2	등기구
3	전자식점멸기
4	보안등 암대
5	프로그램

2. 사후관리범위 (당해 에스코사업 범위 포함유무)  :  (        )

※ 주1) 관리범위는 구체적으로 작성 한다. (물대 , 인건비)

위의 사항이 사실과 같음을 확인합니다.

2007.    .     .

회사명 :

주  소 :

대표자 :                  (인)

5. 에너지절약성과배분 표준계약서

	< 참 고 >
본 계약서 모델은 에너지절약 전문기업과 에너지사용자가 성과배분 계약을 체결하고자 할 경우 당사자의 이해를 돕기 위하여 만든 것으로써, 이를 참고로 하여 계약 당사자간 수정사용 할 수 있음을 알려드립니다.

에너지절약성과배분 표준계약서			계약번호 제 호
			계약일자 . .
계약자	에너지 사용자	예) 가 교육청 한국학교의 장 또는 계약담당자 인
	에 너 지 절 약 전문기업( 종)	상호 또는 법인명칭, 법인등록번호 주소, 전화번호 대표자 인
		상호 또는 법인명칭, 법인등록번호 주소, 전화번호 대표자 인
계약내용	사 업 명	예) 한국 학교의 에너지절약 성과배분 사업( 분야)
	사 업 금 액	금 원정(￦ V.A.T별도 )
	설 치 금 액	금 원정(￦ V.A.T별도 )
	에너지절감량(율)	연료 toe/년, 전력 MWh/년, ( )%
	성과배분 방법	에너지절약전문기업 ( )%, 에너지사용자 ( )%
	설 치 기 간	예) 2000/5/4 ~ 2000/8/4
	사 업 기 간	예) 2000/5/4 ~ 2004/5/30
에너지사용자의 장(계약담당자)과 에너지절약전문기업은 상호 대등한 입장에서 위의 에너지절약 성과배분계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무를 이행할 것을 확약한다. 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명 날인한 후 1통씩 보관한다. 붙임서류: 1. 계약일반조건 1부 2. 사업내역서 1부 3. 특별시방서 1부 4. 에너지절감량 산출 및 보증서 1부 5. 하자보증서 1부 6. 성과배분계획서 1부 7. 사후관리계획서 1부 끝.

붙  임 1

계약일반조건

제1조 【계약목적】

본 계약일반조건은 에너지절약성과배분 표준계약서의 에너지사용자와 에너지절약      전문기업이 에너지절약 성과배분제도에 바탕을 둔 에너지절약설치 및 관리사업을      시행함에 있어 제3조의 규정에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따른 권리와 의무를     명확하게 정함을 그 목적으로 한다.

제2조 【용어정의】

이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “에너지사용자(이하 “갑”이라 한다)“ 라 함은 에너지이용합리화법 제2조에 정의된 바와 같이 에너지 사용시설의 소유자 또는 관리자를 말한다.

2. “에너지절약전문기업(이하 “을”이라 한다)“ 이라 함은 에너지이용합리화법 제22조에서 정하는 에너지절약전문기업을 말한다.

3. “에너지절약설치” 라 함은 에너지절약시설의 설치 또는 기존 에너지사용 기기의 성능개선 등을 말한다.

4. “에너지절감량” 이라 함은 에너지절약설치로 인하여 발생되는 에너지사용량 또는 에너지비용의 감소를 말한다.

5. “성과배분” 이라 함은 에너지절약설치로 인하여 발생되는 에너지절감량을  “갑”과 “을”이 합의한 조건에 따라 배분하는 것을 말한다.

6. “사업기간” 이라 함은 에너지절약성과배분 계약의 체결일로부터 제14조(성과배분)의 규정에 의거 “갑”이 “을”에게 사업금액을 상환 완료한 날까지를 말한다.

7. “설치기간” 이라 함은 에너지절약성과배분 계약의 체결일로부터 붙임의 “사업내역서”에 따라 에너지절약설치가 완료되고 “갑”의 완료검사를 득한 날까지를 말한다.

8. “사업금액” 이라 함은 에너지절약성과배분 사업에 소요되는 에너지절약설치금액 및 사후관리비와 사업의 진행에 필요한 제반비용을 포함하는 총 비용을 말한다.

9. “설치금액” 이라 함은 에너지절약설치에 소요되는 비용을 말한다.

10. 이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 “갑” 과 “을”의 합의에 의한다.

단, 공공기간의 에너지절약 성과배분 사업의 경우는 국가를 당사자로 하는 계약에관한법률 및 동시행령과 공사계약일반조건(회계예규)에 정하는 바에 따른다.

제3조 【계약문서】

① 계약문서는 다음 각호의 문서로 구성되며 각 문서는 상호보완의 효력을 가진다.

1. 계약일반조건 1부

2. 사업내역서 1부

3. 성과배분계획서 1부,  자금환수표 1부

4. 에너지절감량 산출 및 보증서 1부

5. 사후관리계획서 1부

6. 하자보증서 1부

② “갑”은 제1항에 의해 규정된 에너지절약성과배분사업의 계약서를 정함에 있어서“을”의 계약상 이익을 부당하게 제약하지 않는 범위내에서 계약의 특성상 필요에 따라 계약문서를 첨부 또는 삭제할 수 있다.

제4조 【에너지절약설치 이행보증】

① “을”은 당해계약의 에너지절약설치에 대한 이행보증금으로 설치금액의 (10/100) 에 해당되는 금액을 계약체결후 착공일 전까지 현금 또는 보증서 등으로 “갑”에게 납부하여야한다.

② “을”이 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때나, “을”의 귀책사유로 인하여 계약이 해약되는 경우 이행보증금은 “갑”에게 귀속된다.

③ “을”이 납부한 이행보증금은 “갑”의 에너지절약설치 완료검사 후 “을”에게 지체없이 반환한다.

제5조 【계약내용의 변경】

① “갑”의 사정에 의하여 사업내용의 변경이 필요한 경우 “을”에게 서면으로 통보하고 “을”은 즉시 “갑”과의 협의에 응한다.

② 제1항의 규정에 의한 조치에 따리 사업금액의 변경이 있는 경우 다음 각호에 의거 정산한다.

1. 계약내용에 명시된 에너지절약설치나 용역의 변경은 붙임의 “사업내역서” 상의 단가를 적용하여 정산한다.

2. 계약내용에 포함되지 않은 에너지절약설치나 용역이 발생할 때에는 ‘갑“과  ”을“이 상호 협의하여 결정한다.

3. 원자재의 가격폭등이 정해진 금액의 30%가 초과하여 사업수행이 불가한 경우에는 “갑”과 “을”은 상호협의에 의하여 계약금액 및 공사기간을 조정할 수 있다.

제6조 【계약의 해약】

① “갑”은 “을”이 계약체결 후 정당한 이유 없이 협의된 착공일로(90)일 이상 동안 에너지절약설치 착수하지 아니하거나 기타 계약조건을 위반하고 이로 인하여 계약목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우.

② “갑”의 불가피한 사정으로 계약을 해약할 경우 다음 각 호에 의거 조치한다.

1. 에너지절약설치 완료전의 경우 “을”은 기 설치 완료된 내역에 대한 명세서를 작성 제출하여 “갑”의 확인을 득한다. “갑”은 기 설치 완료된 부분에 대한 검사를 실시하고 해당 부분에 대하여 현시가에 상당한 금액을 계약해약 시점에 “을”에게 현금으로 지급한다.

2. 에너지절약설치 완료후의 경우 “갑”은 사업금액 전부를 계약해약시점에 “을”에게 현금으로 지급한다.

③ “갑”은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 계약을 해약하고자 할 때 그 사실을“을”에게 서면으로 사전에 통보해야 한다.

④ “을”은 “갑”의 제반 사유로 인하여 사업기간의 (4)개월 이상 동안 상환금을 지급 받지 못할 경우 계약의 해약을 “갑”에게 서면 통보하고 “갑”은사업금액 전부를 계약 해약 시점에 “을”에게 현금으로 지급한다.

⑤ “을”은 금융기관으로부터 자금신청 이후 자금불가 판정시 15일 이내에 “갑”에게 서면으로 통보하며 해약 이후 쌍방은 상호간 손해배상 및 보증보험을 청구하지 않으며, 계약은 자동적으로 취소된다.

⑥ “을”은 “갑”의 제반 사유로 인하여 공사가 지연되고 그 일수가 공사일의 50%를 초과한 경우에는 계약을 해지할 수 있으며, “갑”은 “을”에게 정산금액을 즉시 현금으로 지급하여야 한다.

제7조 【권리의무의 양도】

① “을”은 본 계약상의 권리의무의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도할 수 있으며 “갑”은 이에 수반된 제반 서류업무에 적극 협조하여야 한다.

(단, 제3자라 함은 지정은행을 말하며, 기성(선급금 및 기성금)에 따른 지정은행채권양도의 서류작성에 “갑”은 협조하여야 한다.)

제8조 【손해배상】

① “을”은  계약수행과 관련하여 불이행, 지연 또는 하자이행보증금 이상의 하자보수 등으로 발생되는 “갑”의 손해에 대하여 배상한다.

② 작업중 “을”의 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 모든 인적․물적사고는 “을”의 책임으로 하며, 이로 인한 책임에 대해 “을”은 “갑”에게 이의를 제기할 수 없다.

③ “을”은 사업현장에서 발견되는 위험물질 또는 위험요소의 적절한 제거 및 처리를 책임진다.

④ 제2항의 규정에 의한 손해배상액은 현시가를 기준으로 산정하며, 이를 “을”에게 청구할 수 있다.

⑤ “을”은 “갑”의 귀책사유로 인하여 발생한 손해를 “갑”에게 청구할 수 있다.

제9조 【착공 및 공정보고】

① “을”은 계약문서에 따라 착공하여야 하며 착공시에는 “갑”이 지정한 사항이 포함된 착공신고서를 “갑”에게 제출하여야 한다.

③ “을”은 “갑”이 요구할 경우 “갑”이 지정한 사항이 포함된 공정현황을 “갑”에게 제출하여야 한다.

제10조 【지체상금】

① “을”은 계약서에 정해진 설치기간 내에 에너지절약설치 완료에 대한 검사를 득하지 못할 때에는 설치기간 만료일부터 매 지체일 당 사업금액의 (1/1000)에 해당하는 지체상금을 “갑”에게 납부하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 지체사유가 천재지변, 관공서(허가기관)문제 등 불가항력적인 경우에는 지체상금이 면제되며, “갑”의 귀책사유인 경우에는 “을”은 손해비용을 청구할 수 있다. 또한 이 경우 공사기간에 대하여는 “갑”과 협의하에 공사기간연장을 할 수 있다.

③ 지체상금이 에너지절약설치의 이행보증금 상당액에 도달한 경우 특별한 사유가없는 한 “갑”은 계약을 해지할 수 있다.

제11조 【소요자재의 반입 및 검사】

① 본 계약과 관련된 모든 자재는 “갑”과 “을”의 합의하에 선정된 자재를 현장에 반입하여야 한다.

② 본 계약과 관련된 모든 자재는 현장 반입시 자재시험성적서를 “갑”에게 제출 하여야 하며, 작업 전에 “갑”의 검사를 받아야 한다.

③ 불합격된 재료는 즉시 대체품으로 교체하고 재검사를 받아야 한다.

④ “을”의 불가피한 사정으로 인하여 대체품을 사용하여야 할 경우 “을”은 사전에 사유서와 대체품의 상세내역을 “갑”에게 서면으로 제출하고 승인을 득하여야 하며 대체품의 품질 및 성능은 규정품목의 동등 또는 그 이상의 수준으로 한다.

제12조 【완료검사 및 각 공정별 완료검사】

① 완료검사는 에너지절약설치 완료 후 “을”의 완료검사 요청에 의하여 “갑”  또는“갑”이 지정하는 자가 실시한다.

② 각 공정별 완료검사는 “갑”이 지정하는 자가 실시하고 필요한 경우 수시로 실시할 수 있으며 “을”은 즉시 이에 응하여야 한다.  수시검사는 작업진도 또는 적정자재 사용여부 및 계약문서에 따른 에너지절약설치 이행여부를 점검하기 위하여 실시한다.

제13조 【폐자재 처리】

에너지절약설치의 수행으로 발생되는 폐기물은 “을”의 책임하에 적법하게 처리한다.

제14조 【성과배분-정액배분식】

① “을”이 선 투자한 에너지절약설치금액의 상환은 설치기간 완료 후,  붙임의 “성과배분계획서”에 의거 시행된다.

② “갑”이 특별한 사유 없이 상환금의 전부 또는 일부를 “을”과 합의된 시점에 지급 하지 않을 경우 “갑”은 해당 상환금에 연리 (23%)의 이자를 포함하여 “을”에게 지급한다.

③ “을”이 선 투자한 에너지절약설치의 소유권은 사업기간 완료 후 “갑”에게 귀속되며, “갑”은 사업기간 종료 전까지 본 계약에 규정되어진 목적 이외에 사용할 수 없다.

④ “갑”은 “을”의 요구가 있을 경우 “을”을 피보험자로 하는 지급보증보험에 직접 가입하거나 또는 “을”이 대납하는 보험료를 사업금액에 포함시킬 수 있다.

제15조【사후관리 및 하자보증】

① 에너지절약설치의 사후관리는 설치 완료 검사일을 개시일로 하여 붙임의 “사후  관리계획서”에 의거 시행토록 한다.

② “을”은 “갑”의 하자통보 즉시 설비 복구 계획을 수립하고 “갑”의 승인을 득한후 신속히 보수하여야 한다.

③ 하자이행 보증기간 중이라 하더라도 “갑”의 사용상 주의부족 또는 천재지변 등 제품의 고유하자가 아닌 경우에는 “갑”의 부담으로 복구한다.

④ 붙임의 “사후관리계획서”에 명시된 관리 이외의 관련법규에 의한 정기적인 검사및 유지보수를 수행하여야 할 경우, 제반 비용은 계약금액에 포함시키거나 별도의 계약을 체결한다.

⑤ 붙임의 “사후관리계획서”에 명시된 관리기간내에 사후관리를 소홀히 했을 경우는 제 8조의 규정에 의거 손해배상을 청구 하거나 또는 “갑”이 선 조치후 대가를 청구 할 수 있다.

제16조 【기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무】

① “갑”은 본 계약에 의하여 “을”이 제출하는 각종 보고서, 정보 또는 기타자료 및 이에 의하여 얻은 기술지식의 전부 또는 일부를 “을”과 사전 협의를 한 후 “갑”의 이익을 위하여 복사, 이용 또는 공개할 수 있다.

② “을”은 당해 계약을 통하여 얻은 정보를 계약이행의 전후를 막론하고 외부로 유출할 수 없으며, “을”의 고용인에 대해서도 “갑”이 요구하는 보안사항을 준수하도록 관리한다.

제17조 【분쟁해결】

① 계약의 수행중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의해 해결한다.

② 분쟁이 발생한 경우 제1항의 규정에 의한 협의가 이루어지지 아니할 경우에는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해결한다.

1. 중재법에 의한 중재기관의 중재에 의한다.

2. 또는, 소송을 제기하는 자의 상대방 관할법원의 판결에 의한다.

③ 분쟁으로 인하여 발생되는 비용은 분쟁의 원인을 제공한 계약당사자가 부담 한다.

- 끝

에너지절감량 산출 및 보증서

“을”은 본 계약서에 명시된 에너지절약설치에 의한 년간 에너지절감량을 첨부의 “에너지절감량 산출근거”에 의거 산출하여 아래와 같이 “갑”에게 보증하고, “갑”은 제시된 년간 에너지절감량이 본 계약의 내용과 일치함을 확인한다.

“갑”

인

“을”

인

번호	설치명	에너지절감량 (toe/EA,년, MWh/EA,년) (천원/년)	수량	에너지절감량 (toe/년, MWh/년) (천원/년)
총

첨부: 에너지절감량 산출근거

하 자 보 증 서

1. “갑”과 “을”은 본 계약서에 명시된 에너지절약설치에 대한 하자보수기간을 아래와 같이 보증한다. 하자보수보증기간의 시점은 에너지절약설치의 완료검사일을 개시일로 한다.

2. “을”은 각 제품 또는 성능개선의 하자보증서를 “갑”에게 제출하는 것을 원칙으로 하지만 계약 양 주체의 합의하에 생략될 수 있다.

“갑”

인

“을”

인

번호	내 용	개시일	종료일