북평배수펌프장설치공사

전기감리용역 과업지시서

2007

정   선   군

과 업 지 시 서

1. 과업의 목적

북평배수펌프장 설치공사 전기감리용역 과업의 목적은 공사제반설계도서 및

시방서, 전력기술관리법 또는 관계규정의 규정에 따라 정확하고 철저하게 시공되

어 부실방지와 품질확보 및 향상을 도모하기 위한 사업으로서 감리용역 과업자는      그에 따른 제반 절차 및 과업을 성실히 수행하여야 함.

2. 공사개요

가. 위  치 : 정선군 북평면 북평리 일원

나. 사업량

1) 수배전공사 1식 : (300KVA)

2) 옥외,옥내내선공사 1식, 동력설비1식, 접지설비공사1식, 전등,전열설비1식

소방설비,정보통신설비1식.

3. 용역기간

착수일로부터 180일간으로 하되, 전기공사 준공시까지 한다.

천재지변 및 공사기간의 연장으로 용역기간이 연장될 때에는 공사종료일 까지로       하며 이 경우 연장된 기간에 대한 용역비는 청구할 수 없다.

4. 감리자의 업무범위

감리자는 전력기술관리법 제12조 및 동법시행령 제23조의 규정에 의거

감리자의 업무는 다음과 같다.

가. 시공전 사전 설계검토 완료

나. 공사계획의 검토확인

다. 공정표의 검토확인

라. 발주자, 시공자 및 제조자가 작성한 시공 설계도서의 검토확인

마. 공사가 설계도서의 내용에 적합하게 행하여지고 있는지에 대한 확인

바. 전력통신 시설물의 규격에 대한 검토확인

사. 사용자재의 규격에 관한 검토확인

아. 전력통신시설물의 자재 등에 대한 시험성과서 검토확인

자. 재해예방대책 및 안전관리의 확인

차. 설계변경의 적정여부 검토확인

카. 공사 진척부분에 대한 조사 및 검사

타. 준공도서의 검토 및 준공검사

파. 하도급에 대한 타당성 검토

하. 설계도서와 시공도면의 내용이 현장조건에 적합한지 여부와 시공가

능성에 관한 사전 검토

※ 기타공사의 질적향상을 위하여 필요한 사항으로서 관계법령이 정하

는  사항 등.