민방위 비상급수시설 현황

연번	유형	위 치	규모 (톤/일)	급수인원 (명/일)	준공년도 (지정년도)	비고
1	정부시설	신동읍 예미3리 315	284	31,555	1996.11.13	음 용 수
2	정부시설	남면 무릉리 416-15	130	8,125	1998.11.30	생활용수
3	정부시설	사북읍 사북리 산 160-4	100	6,250	2000.11.18	생활용수
4	정부시설	북평면 북평리 298-1	200	22,222	2003.12. 9	음 용 수

○ 급수량 : 25ℓ/1인 1일

※ 식수 9ℓ, 생활용수 16ℓ(세면, 세탁, 청소 등)